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	总说明

	工程名称：东条河村东侧高桥河南铺设退水管道项目
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：东条河村东侧高桥河南铺设退水管道项目
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	1
	010101002001
	挖一般土方
	1、土(石)方开挖完成本工程所发生的一切土方费用，此费用包干（含清淤、回填压实、土方外运、土方内运（土源由投标单位自行考虑）、机械开挖土方，土方外调等结算时不作任何调整
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	040306004001
	混凝土
	1、混凝土强度等级及配合比：C30
2、部位及类型：闸身下部底板及包封、闸身、排架
3、含排架φ14*4钢筋
3、其他要求：报价中含模板、支架等费用
	m3
	6.64
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	031001010001
	承插水泥管
	1、Ⅱ级承插预制混凝土管
2、管径：DN80cm
3、其他要求：含安装、管脚、接口砂浆填充等费用
	m
	20
	
	
	

	4
	040602031001
	闸门
	1、名称：闸门采购与安装
2、1000×1000铸铁闸门，2t螺杆式
	座
	1
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
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	规费、税金项目计价表

	工程名称：东条河村东侧高桥河南铺设退水管道项目
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算费率(％)
	金额(元)

	1
	规费
	环境保护税+社会保险费+住房公积金
	100.000
	

	1.1
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	3.200
	

	1.2
	住房公积金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	0.530
	

	1.3
	环境保护税
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	0.100
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01
	9.000
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